## Sheet1
附件3
内江市中医医院检验病理项目设备需求表
设备需求清单：开展项目及性能需达到表内要求，但不限于。
| 设备名称 | 单元组成 （台或套） | 开展项目
输血科 | 全自动血型鉴定、交叉配血分析仪 | 1 | 血型、抗筛、交叉配血、抗体效价、直接、间接抗人球蛋白试验
| 冰冻血浆解冻箱 | 2 | 解冻血液制品
| 辅助观察灯 | 2 | 辅助观察试验结果
| 血小板恒温震荡保存箱 | 1 | 保存血小板
| 显微镜 | 1 | 试验结果镜下观察
| 储血冰箱温度监测系统 | 1 | 储血冰箱温度监测
| 细胞洗涤离心机 | 1 | 试验细胞的洗涤
免疫室 | 化学发光 | 1 | 抗核抗体谱15项、自身抗体筛查、自身免疫性肝病抗体谱、自身免疫性血管炎抗体谱
| 全自动免疫荧光染色仪 | 1 | 用于间接免疫荧光法实验前处理设备，从样本加样到封片前全程自动化完成
| 全自动免疫荧光分析系统 | 1 | ANA核型和滴度判读
| 化学发光 | 2 | 传染病、优生优育、贫血、甲状腺、肿瘤标志物、炎症因子、肝纤、呼吸道病原体、EB病毒、骨代谢等
| 电化学发光 | 1 | 药物定量，传染病、生殖激素等
| 流式细胞仪 | 1 | 免疫分子相关检测
| 过敏源检测 | 1
| 医用冷藏冰箱 | 2 | 试剂保存
临检室 | 血常规流水线带CRP | 1 | 血细胞检验
| 全自动凝血分析仪 | 1 | 凝血功能检查
| 全自动推片染色机 | 1
| 全自动尿液分析仪 | 1 | 尿液检检测
| 骨髓图文报告系统 | 1 | 骨髓细胞检测
| 全自动粪便处理系统 | 1 | 粪便检测
| 全自动血沉分析仪 2 台 | 2 | 红细胞沉降率
| 医用试剂冰箱两台 650L | 2
| 孵育箱两台 | 2
| 高压蒸汽灭菌锅 | 2
| 医用低速离心机（凝血试验使用） | 2
| 双目电子显微镜 | 3
生化室 | 全自动生化分析仪+化学发光分析仪形成生化免疫流水线 | 1 | 生化检测
| 化学发光免疫分析仪 | 1
| 糖化血红蛋白分析仪 | 1
| 血气分析仪 | 1
| 医用离心机 | 2
| 超高速离心机 | 1
| 医用冷冻冰箱 | 1
| 医用冷藏冰箱 | 2
采血处 | 智能采血系统 | 2
微生物室 | 全自动微生物质谱检测系统 | 1
| 超低温冰箱（-80℃） | 1
| 全自动染色机 | 1
| 全自动微生物鉴定及药敏分析仪-60 | 1
| 医用冰箱2-8℃（双门陈列柜） | 1
| 全自动化学发光酶免分析仪喜诺 | 1
| 烤片机 | 1
| 医用冰箱2-8℃（双门陈列柜） | 2
| 双目电子显微镜 | 1
| 二氧化碳孵育箱 | 1
| 高压蒸汽灭菌锅 | 1
西区检验科 | 医用冷藏冰箱 | 2
| 医用冷藏冰箱 | 2
| 医用冷藏冰箱 | 2
| 医用冷冻冰箱 | 1
| 门诊智能采血管理系统 | 1
| 全自动粪便处理系统 | 1
| 血常规流水线带CRP | 1
| 全自动凝血分析仪 | 1
| 全自动推片染色机 | 1
| 全自动尿液分析仪 | 1
| 化学发光分析仪 | 1
| 孵育箱 | 1
| 全自动血沉分析仪 | 2
| 双目电子显微镜 | 1
| 全自动血型鉴定、交叉配血分析仪 | 1
| 细胞洗涤离心机 | 1
| 血库免疫微柱孵育器 | 1
| 血库专用储血冰箱 | 1
| 全自动白带分析仪 | 1
| 纯水机 | 1
| 超净工作台 | 1
| 医用离心机 | 1
| 血型血清学用离心机 | 1
| 超高速离心机 | 1
分子室 | 全自动PCR检测流水线 | 1
| 全自动液体处理工作站 | 1
| 深孔板用离心机 | 1
| 高通量测序系统 | 1
| 超微量核酸分析仪 | 1
| 干式恒温金属浴 | 1
| 实时荧光定量 PCR 系统 | 1 | 流水线无法满足的备选。
| （-40°C超低温冷冻储存箱） | 2
| 8通道移液器 | 2
| 单通道电动移液器 | 2
| 移动式三氧消毒机 | 16
| 打码机 | 12
| 电脑 | 5
合计： |  | 136
六、协助开展分子病理
病理 | 包埋盒打号系统 | 1
| 玻片打号系统 | 1
| 切片机 | 2
| 显微镜 | 2
| 全自动免疫组化染色机 | 1
| 全自动HE染色封片一体机 | 1
| 医用纯水机 | 1
| 离心机（50ml） | 1
| 包埋机 | 1
| E6/E7检测 | 1
| TCT AI辅助诊断 | 1
合计： |  | 13

## Sheet2
内江市中医医院检验科仪器需求
设备名称 | 单元组成（台或套） | 性能简述 | 开展项目
亚辉龙iFlash 3000G化学发光 | 1 | 600测试/小时，全自动 | 抗核抗体谱15项、自身抗体筛查、自身免疫性肝病抗体谱、自身免疫性血管炎抗体谱
亚辉龙iSlide 240全自动免疫荧光染色仪 | 1 | 系统最大的处理能力为一次性装载240个样本，以及24张 载片。检测效率2小时处理120T，全自动 | 用于间接免疫荧光法实验前处理设备，从样本加样到封片前全程自动化完成
亚辉龙iReader600 全自动免疫荧光分析系统 | 1 | 实现间接免疫荧光核型及滴度判读的标准化 | ANA核型和滴度判读
新产业X10化学发光 | 2 | 1000测试/小时/台，全自动 | 传染病、优生优育、贫血、甲状腺、肿瘤标志物、炎症因子、肝纤、呼吸道病原体、EB病毒、骨代谢等
罗氏Cobas 801电化学发光 | 1 | 300测试/小时/台，全自动 | 药物定量，传染病、生殖激素等
贝克曼流式细胞仪 | 1 | 多光源，快分选，全自动 | 免疫分子相关检测
Sysmex血常规流水线带CRP | 1 |  | 血细胞检验
2Sysmex全自动凝血分析仪 | 1 |  | 凝血功能检查
全自动推片染色机 | 1 | 细胞染色
SysmexUF5000全自动尿液分析仪 | 1 |  | 尿液检检测
骨髓图文报告系统 | 1 |  | 骨髓细胞检测
爱威自动粪便处理系统 | 1 |  | 粪便检测
全自动血沉分析仪。 | 2 |  | 红细胞沉降率
医用试剂冰箱 | 2
孵育箱两台 | 2
空气消毒机 | 1
医用低速离心机 | 2
奥林帕斯双目电子显微镜 | 3
全自动生化分析仪(迈瑞或日立） | 1 |  | 生化检测
化学发光免疫分析仪 | 1
糖化血红蛋白分析仪 | 1
血气分析仪 | 1
医用离心机 | 2 | 每台单次离心96个样本
高速离心机台 | 1
冷冻医用冰箱 | 1 | 容积大于250L
冷藏医用冰箱 | 2 | 每台容积大于650L
智能采血系统 | 2
全自动微生物质谱检测系统 | 1
1
1
超低温冰箱（-80℃） | 1
全自动染色机 | 1 | 细菌染色
全自动微生物鉴定及药敏分析仪 | 1 | 梅里埃
医用冰箱2-8℃（双门陈列柜） | 1 | 容积要求800L
全自动化学发光酶免分析仪 | 1
医用冷藏冰箱 | 2 | 640L | 西区
医用冷藏冰箱 | 2 | 400L | 西区
医用冷藏冰箱 | 2 | 100L | 西区
医用冷冻冰箱 | 1 | 100L | 西区
门诊智能采血管理系统 | 1 |  | 西区
凝血分析仪 | 1 |  | 西区
尿沉渣分析仪 | 1 |  | 西区
超净工作台 | 1 |  | 西区
粪便分析仪 | 1 |  | 西区
血型血清学用离心机 | 1 |  | 西区
超高速离心机 | 1 |  | 西区
全自动PCR检测流水线。 | 1
全自动液体处理工作站。 | 1
深孔板离心机。 | 1
高通量测序系统。 | 1
核酸纯度检测仪。 | 1
QuantStudio™ 5 实时荧光定量 PCR 系统。 | 1
10微升8通道移液器、50微升8通道移液器、15~300微升电动移液器。 | 1