|  | 设备名称 | 单元 组成 （台或套） | 开展项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 输血科 | 全自动血型鉴定、交叉配血分析仪 | 1 | 血型、抗筛、交叉配血、抗体效价、直接、间接抗人球蛋白试验 |
|  | 冰冻血浆解冻箱 | 2 | 解冻血液制品 |
|  | 辅助观察灯 | 2 | 辅助观察试验结果 |
|  | 血小板恒温震荡保存箱 | 1 | 保存血小板 |
|  | 显微镜 | 1 | 试验结果镜下观察 |
|  | 储血冰箱温度监测系统 | 1 | 储血冰箱温度监测 |
|  | 细胞洗涤离心机 | 1 | 试验细胞的洗涤 |
| 免疫室 | 化学发光 | 1 | 抗核抗体谱15项、自身抗体筛查、自身免疫性肝病抗体谱、自身免疫性血管炎抗体谱 |
|  | 全自动免疫荧光染色仪 | 1 | 用于间接免疫荧光法实验前处理设备，从样本加样到封片前全程自动化完成 |
|  | 全自动免疫荧光分析系统 | 1 | ANA核型和滴度判读 |
|  | 化学发光 | 2 | 传染病、优生优育、贫血、甲状腺、肿瘤标志物、炎症因子、肝纤、呼吸道病原体、EB病毒、骨代谢等 |
|  | 电化学发光 | 1 | 药物定量，传染病、生殖激素等 |
|  | 流式细胞仪 | 1 | 免疫分子相关检测 |
|  | 过敏源检测 | 1 | 辅助诊断超敏反应性疾病 |
|  | 医用冷藏冰箱 | 2 | 试剂保存 |
| 临检室 | 血常规流水线带CRP | 2 | 血细胞检验 |
|  | 全自动凝血分析仪 | 2 | 凝血功能检查 |
|  | 全自动推片染色机 | 1 | 形态学诊断辅助 |
|  | 全自动尿液分析仪 | 2 | 尿液检测 |
|  | 骨髓图文报告系统 | 1 | 骨髓细胞检测 |
|  | 全自动粪便处理系统 | 2 | 粪便检测 |
|  | 全自动血沉分析仪 | 3 | 红细胞沉降率 |
|  | 医用试剂冰箱（650L） | 2 | 试剂保存 |
|  | 孵育箱 | 2 | 临检辅助诊断 |
|  | 高压蒸汽灭菌锅 | 2 | 满足医废处理 |
|  | 医用低速离心机 （凝血试验使用） | 2 | 试剂保存 |
|  | 双目电子显微镜 | 3 | 临检辅助诊断 |
| 生化室 | 全自动生化分析仪+化学发光分析仪形成生化免疫流水线 | 1 | 生化检测及免疫检测 |
|  | 化学发光免疫分析仪 | 2 | 对样本中的微量物质进行定量或定性检测 |
|  | 糖化血红蛋白分析仪 | 1 | 检测血液中糖化血红蛋白含量 |
|  | 血气分析仪 | 1 | 分析血液中的气体成分和酸碱平衡状态 |
|  | 医用离心机 | 3 | 样本分离纯化 |
|  | 超高速离心机 | 1 | 样本分离纯化 |
|  | 医用冷冻冰箱 | 1 | 样本或试剂保存 |
|  | 医用冷藏冰箱 | 2 | 样本或试剂保存 |
| 采血处 | 智能采血系统 | 2 | 血液采集 |
| 微生物室 | 全自动微生物质谱检测系统 | 1 | 微生物病原体快速鉴定 |
|  | 超低温冰箱（-80℃） | 1 | 菌种保存 |
|  | 全自动染色机 | 1 | 微生物辅助诊断 |
|  | 全自动微生物鉴定及药敏分析仪 | 1 | 微生物鉴定及药敏 |
|  | 医用冰箱2-8℃ （双门陈列柜） | 3 | 试剂保存 |
|  | 烤片机 | 1 | 微生物辅助诊断 |
|  | 双目电子显微镜 | 1 | 辅助诊断 |
|  | 二氧化碳孵育箱 | 1 | 辅助培养环境 |
|  | 高压蒸汽灭菌锅 | 1 | 满足医废处理 |
| 分子室 | 全自动PCR检测流水线 | 1 | 自动化流程时限核算检测的高效、精准与标准化 |
|  | 深孔板用离心机 | 1 | 分子诊断辅助设备 |
|  | 高通量测序系统 | 1 | 对DNA或RNA分子进行测序 |
|  | 超微量核酸分析仪 | 1 | 分子诊断辅助设备 |
|  | 干式恒温金属浴 | 1 | 分子诊断辅助设备 |
|  | 实时荧光定量 PCR 系统 | 1 | 流水线无法满足的备选。 |
|  | （-40°C超低温冷冻储存箱） | 2 | 试剂保存 |
|  | 8通道移液器 | 2 | 辅助设备 |
|  | 单通道电动移液器 | 2 | 辅助设备 |
|  | 移动式三氧消毒机 | 16 | 消毒设备 |
|  | 打码机 | 12 | 辅助设备 |
|  | 电脑 | 5 | 办公设备 |
| 合计： |  | 113 |  |
| 病理 | 包埋盒打号系统 | 1 | 病理标本包埋盒标识打印 |
|  | 玻片打号系统 | 1 | 病理标本的标识与管理 |
|  | 切片机 | 2 | 用于将包埋后的组织切成薄片（厚度3-5微米） |
|  | 显微镜 | 2 | 阅片辅助设备 |
|  | 全自动免疫组化染色机 | 1 | 实现免疫组化组织化学染色自动化 |
|  | 全自动HE染色封片一体机 | 1 | 组织切片HE染色及封片的自动化 |
|  | 医用纯水机 | 1 | 去除水中杂质。离子、微生物等，满足医疗环节水质要求 |
|  | 离心机（50ml） | 1 | 利用离心力对混合液体进行分离、纯化或浓缩 |
|  | 包埋机（含冷台） | 1 | 将处理后的组织嵌入石蜡等包埋介质中，制成便于切片的包埋块 |
|  | E6/E7检测设备 | 1 | 通过分子生物学技术，检测细胞中E6/E7基因的转录活性 |
|  | TCT AI辅助诊断设备 | 1 | AI辅助诊断 |
|  | 免疫荧光（呼吸道病毒、真菌检测）设备 | 1 | 用于呼吸道病毒、真菌的检测 |
|  | 免疫细胞化学染色玻片设备 | 1 | 用于CD3、CD4、CD8免疫细胞活化功能的检测 |
|  | 电脑 | 4 |  |
|  | 壁挂式空气消毒机 | 4 |  |
| 合计： |  | 23 |  |